附件1

实施强制管理的计量器具目录

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) | 体温计 | 体温计 | 型式批准强制检定 | 玻璃体温计只做型式批准和首次强制检 定，失准报废； 其他体温计周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量 |
| 2 | (2) | 非自动衡器 | 非自动衡器 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：商品、包裹、行李、粮食等的称重 |
| 3 | (3) | 自动衡器 | 动态汽车衡 （车辆总重计量） | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护： 车辆超限超载的称重 用于贸易结算：商品的称重 |
| 4 | (4) | 轨道衡 | 轨道衡 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：商品的称重 |
| 5 | (5) | 计量罐 | 铁路计量罐 （车） | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：液 体容积的测量 |
|  | (6) |  | 船舶液货计量舱（供油船舶计量 舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000 载重 吨以下） | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量 |
|  | (7) |  | 立式金属罐 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：液体容积的测量 |
| 6 | (8) | 称重传感器 | 称重传感器 | 型式批准 |  |  |
| 7 | (9) | 称重显示器 | 称重显示器 | 型式批准 |  |  |
| 8 | (10) | 加油机 | 燃油加油机 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：成 品油流量的测量 |

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | (11) | 加气机 | 液化石油气加气机 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：石油气流量的测量 |
|  | (12) |  | 压缩天然气加气机 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：天然气流量的测量 |
|  | (13) |  | 液化天然气加气机 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：天然气流量的测量 |
| 10 | (14) | 水表 | 水表DN15～DN50 | 型式批准强制检定 | 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期 轮换 | 用于贸易结算：用水量的测量 |
| 11 | (15) | 燃气表 | 燃气表G1.6～G16 | 型式批准强制检定 | 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期 轮换 | 用于贸易结算：煤气（天然气）用量的测量 |
| 12 | (16) | 热能表 | 热能表DN15～DN50 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：用热量的测量 |
| 13 | (17) | 流量计 | 流量计 (口径范围DN300 及 以下) | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量 |
| 14 | (18) | 血压计（表） | 无创自动测量血压计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量 |
|  | (19) |  | 无创非自动测量血压计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量 |
| 15 | (20) | 眼压计 | 眼压计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体眼 压的测量 |
| 16 | (21) | 压力仪表 | 指示类 压力表、显示类 压力表 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护：1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量；2.固定式空压机风仓及总管压力的测量；3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量； 4. 带报警装置压力的测量；5.密封增压容器压力的测量；6.有害、有毒、腐蚀性严重介 质压力的测量。 |

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | (22) | 机动车测速仪 | 机动车测速仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护：机动车行驶速度的监测 |
| 18 | (23) | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量 |
| 19 | (24) | 电能表 | 电能表 | 型式批准强制检定 | 工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换或根据表 计状态延期 | 用于贸易结算：用电量的测量 |
| 20 | (25) | 声级计 | 声级计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于环境监测：噪声的测量 |
| 21 | (26) | 听力计 | 纯音听力计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体听 力的测量 |
|  | (27) |  | 阻抗听力计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量 |
| 22 | (28) | 焦度计 | 焦度计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片 焦度的测量 |
| 23 | (29) | 验光仪器 | 验光仪、综合验光仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配 场所验光使用 |
|  | (30) |  | 验光镜片箱 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配 场所验光使用 |
|  | (31) |  | 角膜曲率计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所测量角膜曲 率使用 |
| 24 | (32) | 糖量计 | 糖量计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：制糖原料含糖量的 测量 |
| 25 | (33) | 烟尘粉尘测量仪 | 烟尘采样器 | 型式批准 |  |  |
|  | (34) |  | 粉尘采样器 | 型式批准 |  |  |
|  | (35) |  | 粉尘浓度测量仪 | 型式批准 |  |  |
| 26 | (36) | 颗粒物采样器 | 颗粒物采样器 | 型式批准 |  |  |
| 27 | (37) | 大气采样器 | 大气采样器 | 型式批准 |  |  |

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | (38) | 透射式烟度计 | 透射式烟度计 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于环境监测:柴 油发动机排放污染物的测量 |
| 29 | (39) | 水分测定仪 | 烘干法水分测定仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：水分的测量 |
|  | (40) |  | 电容法和电阻法谷物水分 测定仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：谷物水分的测量 |
|  | (41) |  | 原棉水分测定仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：水分的测量 |
| 30 | (42) | 呼出气体酒精含量 检测仪 | 呼出气体酒精含量 检测仪 | 型式批准强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护：对机动车司机是否 酒后开车的监测 |
| 31 | (43) | 谷物容重器 | 谷物容重器 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算： 谷物收购时定等定价每升重量的 测量 |
| 32 | (44) | 乳汁计 | 乳汁计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算：乳 汁浓度和密度的测量 |
| 33 | (45) | 电动汽车充电桩 | 电动汽车 交（直）流充电桩/非车载直流 充电机 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算： 向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的 测量 |
| 34 | (46) | 放射治疗用 电离室剂量计 | 放射治疗 用电离室剂量计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医 疗机构对人体放射剂量的测量 |
| 35 | (47) | 医用诊断 X 射线设备 | 医用诊断 X 射线设备 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐 射诊断和治疗 |
| 36 | (48) | 医用活度计 | 医用活度计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度 的测量 |
| 37 | (49) | 心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医 疗机构对人体心电位的测量 |
|  | (50) |  | 脑电图仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医 疗机构对人体脑电位的测量 |
|  | (51) |  | 多参数监护仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和度等测 量 |

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | (52) | 电力测量用互感器 | 电力测量用互感器 | 500kv（含） 以下型式批准、强制检定； 500kv 以上型式批准 | 周期检定 | 用于贸易结算：作为电能表的配套设备，对用电量的测量。 |
| 39 | (53) | 测绘仪器 | 手持式激光测距仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (54) |  | 全站仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (55) |  | 测地型GNSS 接收机 | 型式批准 |  |  |
| 40 | (56) | 有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪 | 二氧化硫气体 检测仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (57) |  | 硫化氢气体分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (58) |  | 一氧化碳检测 报警器 | 型式批准 |  |  |
|  | (59) |  | 一氧化碳二氧化碳红外线气 体分析器 | 型式批准 |  |  |
|  | (60) |  | 烟气分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (61) |  | 化学发光 法氮氧化物分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (62) |  | 甲烷测定器 | 型式批准 |  |  |